# Должностная инструкция специалиста по противопожарной профилактике

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность специалиста по противопожарной профилактике назначается лицо, имеющее высшее образование – бакалавриат или среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки по направлению пожарной безопасности.

2. Опыт практической работы при наличии среднего профессионального образования не менее одного года в должности инструктора по пожарной безопасности.

3. Назначение на должность специалиста по противопожарной профилактике, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

4. Специалист по противопожарной профилактике должен знать:

4.1. Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности

4.2. Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов

4.3. Пожарная опасность контролируемых объектов

4.4. Технологии, основные производственные процессы организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации, продукции организации, материально-технических ресурсов, используемых при производстве продукции, специфика отдельных видов работ

4.5. Средства пожаротушения, используемые на объекте

4.6. Схемы действий персонала организации при пожарах

4.7. Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы

4.8. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации

4.9. Конструктивные особенности, технические характеристики эксплуатации средств противопожарной защиты объекта

4.10. Требования пожарной безопасности электроустановок, систем отопления, вентиляции

4.11. Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства

4.12. Порядок аварийной остановки технологического оборудования

5.13. Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ

4.14. Пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации

4.15. Особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации

4.16. Необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации, техники, способы и приемы обеспечения пожарной безопасности, технические средства и способы их применения для обеспечения пожарной безопасности

4.17. Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части пожарной безопасности

4.18. Методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливаемых исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения), характера возможного их взаимодействия с огнетушащими веществами и размеров защищаемого объекта

4.19. Требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей

4.20. Порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму

4.21. Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара

4.22. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара

4.23. Технические и организационные требования к содержанию территории, зданий и помещений организации в рамках противопожарного режима

4.24. Требования к содержанию путей эвакуации

4.25. Системы пожарной сигнализации и пожаротушения, системы противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, применяемые на объекте

4.26.  ___________________________________________________________________________

5. Специалист по противопожарной профилактике подчиняется непосредственно ____________.

6. На время отсутствия специалиста по противопожарной профилактике (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

7. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности специалиста по противопожарной профилактике входит:

1. Планирование пожарно-профилактической работы на объекте:

- Планирование пожарно-профилактических работ на объекте

- Контроль исполнения приказов: о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях объекта; о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность в подразделениях объекта

- Проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками объекта

- Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на объекте

- Разработка паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ

- Обеспечение объекта знаками пожарной безопасности

2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами:

- Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте

- Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта

- Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования не по прямому назначению

- Проведение пожарно-технического обследования в составе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов

- Представление интересов организации по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах

- Контроль технического состояния средств автоматического обнаружения и тушения пожаров, первичных средств пожаротушения

- Разработка графиков работ по проверке закрепленных средств противопожарной защиты, контроль их выполнения

- Выдача предписаний руководителям подразделений объекта по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил

- Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей

3. Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров:

- Создание и содержание в соответствии с установленными нормами органов управления и подразделения пожарной охраны

- Содержание в исправном состоянии системы и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров

- Проведение обучения и тренировок членов добровольной пожарной дружины

- Предоставление в установленном порядке при тушении пожаров на территориях организаций необходимых сил и средств, горюче-смазочных материалов

- Организация, в случае угрозы жизни людей, их спасения имеющимися средствами

- Проверка работоспособного состояния автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения о пожаре, систем противодымной защиты, систем пожаротушения)

- Общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарных

- Организация эвакуации материальных ценностей из опасной зоны, определение места их складирования и обеспечение, при необходимости, их охраны

4. Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты:

- Проверка содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров

- Приостановка полностью или частично проведения отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей

- Проведение превентивных мероприятий по ограничению распространения пожара за пределы очага

- Обеспечение зданий, сооружений, транспортных средств необходимой номенклатурой первичных средств пожаротушения

- Контроль оснащенности и исправности автоматических установок пожаротушения согласно требованиям регламентов

- Проверка технического состояния и соответствия эксплуатационных характеристик источников противопожарного водоснабжения паспортным (проектным) данным, их подготовка к использованию в зимних условиях

- Контроль работоспособности систем оповещения при пожаре

- Контроль наличия и состояния (внешний осмотр, взвешивание) первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты

- Проведение практических занятий с персоналом организации по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилам пользования первичными средствами пожаротушения

- Ведение эксплуатационно-технической документации по учету огнетушителей

- Своевременное информирование начальника службы о необходимости технического переосвидетельствования, ремонта и перезарядки огнетушителей

5. Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной безопасности:

- Организация и контроль прохождения всеми рабочими и служащими противопожарных инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях организации в соответствии с требованиями нормативных документов

- Проведение лично либо организация в учебных центрах обучения по пожарно-техническому минимуму лиц (инженерно-технических работников, рабочих, служащих), выполнение обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью или ответственных за пожарную безопасность в подразделениях организации

- Проведение противопожарной пропаганды

- Работа в составе комиссий по проверке знаний пожарной безопасности

III. Права

Специалист по противопожарной профилактике имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. Приостанавливать полностью или частично проведение отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей

8. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Специалист по противопожарной профилактике несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2014г. №814н (в ред. приказа Минтруда России от 12.12.2016 №727н) и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |