# Должностная инструкция слесаря-ремонтника ЖКХ

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность слесаря-ремонтника ЖКХ назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих.

2. Опыт практической работы не менее двух лет в области водоснабжения и водоотведения.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Назначение на должность слесаря-ремонтника ЖКХ, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Слесарь-ремонтник ЖКХ должен знать:

5.1. Правила чтения чертежей, условных обозначений

5.2. Требования охраны труда при проведении работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, систем отопления и горячего водоснабжения, систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов

5.3. Технологию и технику проведения работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

5.4. Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

5.5. Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента

5.6. Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов

5.7. Виды, назначение, устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов

5.8. Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов

5.9. Технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем

5.10. Технологию и технику проведения работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения

5.11. Виды, назначение, устройство, принцип работы систем отопления и горячего водоснабжения

5.12. Виды, назначение, устройство, принцип работы циркуляционных насосов

5.13. Технологию и технику проведения гидравлических испытаний систем отопления и горячего водоснабжения

5.14. Технологию и технику проведения работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов

5.15. Виды, назначение, устройство, принцип работы систем водоотведения, внутренних водостоков

5.16. Виды, назначение, устройство, принцип работы санитарно-технических приборов

5.17. _____________________________________________________________________

6. Слесарь-ремонтник ЖКХ подчиняется непосредственно ___________________.

7. На время отсутствия слесаря-ремонтника ЖКХ (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности слесаря-ремонтника ЖКХ входит:

1. Выполнение ремонта систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода:

- Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда

- Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда

- Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием

- Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Выполнение замены неисправных внутренних пожарных кранов

- Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Выполнение ремонта повысительных и пожарных насосов

- Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Выполнение гидравлического испытания системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке

2. Выполнение ремонта систем отопления и горячего водоснабжения:

- Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем отопления и горячего водоснабжения

- Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда

- Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда

- Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием

- Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения

- Выполнение замены отдельных секций и отопительных приборов

- Выполнение очистки и частичного ремонта расширительного бака

- Выполнение замены неисправной запорно-регулирующей, водоразборной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения

- Выполнение ремонта водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений

- Выполнение замены неисправных контрольно-измерительных приборов систем отопления и горячего водоснабжения

- Выполнение ремонта циркуляционных насосов

- Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования систем отопления и горячего водоснабжения

- Выполнение гидравлического испытания системы отопления и горячего водоснабжения

- Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке

3. Выполнение ремонта систем водоотведения (канализации), внутренних водостоков, санитарно-технических приборов:

- Изучение технического задания на выполнение работ по ремонту систем водоотведения, внутренних водостоков, санитарно-технических приборов

- Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда

- Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда

- Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием

- Выполнение замены поврежденных участков трубопроводов систем водоотведения, внутренних водостоков

- Выполнение замены отдельных фасонных частей, трапов, сифонов, ревизий

- Выполнение перекладки канализационного выпуска до первого колодца

- Выполнение ремонта и замены неисправных гидрозатворов

- Выполнение ремонта и замены неисправных санитарно-технических приборов

- Восстановление крепления трубопроводов систем водоотведения, внутренних водостоков

- Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке

III. Права

Слесарь-ремонтник ЖКХ имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Слесарь-ремонтник ЖКХ несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015г. №1076н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |