# Должностная инструкция слесаря-сантехника ЖКХ

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность слесаря-сантехника ЖКХ назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих.

2. Опыт практической работы не менее одного года в области водоснабжения и водоотведения.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Назначение на должность слесаря-сантехника ЖКХ, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Слесарь-сантехник ЖКХ должен знать:

5.1. Требования охраны труда при проведении работ по подготовке системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, при подготовке внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации

5.2. Правила чтения чертежей, условных обозначений

5.3. Технологию и технику подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации

5.4. Виды, назначение, устройство, принцип работы системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

5.5. Виды, назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента

5.6. Виды, назначение, устройство, принцип работы повысительных и пожарных насосов

5.7. Виды, назначение, устройство, принцип работы запорно-регулирующей и водоразборной арматуры

5.8. Технологию и технику подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации

5.9. Виды, назначение, устройство, принцип работы домовых санитарно-технических систем и оборудования

5.10. Виды, назначение и способы применения труб, фитингов, фасонных частей, арматуры, средств крепления, смазочных и эксплуатационных материалов

5.11. Виды, назначение, устройство, принцип работы элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования

5.12. Технологию и технику обслуживания элеваторных и тепловых узлов и вспомогательного оборудования

5.13. Предъявляемые требования готовности к проведению испытания системы отопления

5.14. Назначение и правила применения пресса для опрессовки системы

5.15. Технологию и технику опрессовки системы отопления

5.16. Назначение и виды промывки системы отопления и горячего водоснабжения

5.17. Технологию и технику промывки системы отопления и горячего водоснабжения

5.18. _____________________________________________________________________

6. Слесарь-сантехник ЖКХ подчиняется непосредственно ___________________.

7. На время отсутствия слесаря-сантехника ЖКХ (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности слесаря-сантехника ЖКХ входит:

1. Осуществление подготовки системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации:

- Изучение технического задания на подготовку системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода, к сезонной эксплуатации

- Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда

- Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда

- Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием

- Выполнение консервации и расконсервации поливочной системы

- Устройство дополнительной системы наружных выпусков для поливки территории

- Выполнение ревизии запорно-регулирующей, водоразборной арматуры и внутренних пожарных кранов

- Устранение неисправностей в работе повысительных и пожарных насосов, выявленных в процессе эксплуатации

- Устранение течи трубопроводов, запорной и водоразборной арматуры системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Восстановление крепления трубопроводов, приборов и оборудования системы холодного водоснабжения, в том числе поливочной системы и системы противопожарного водопровода

- Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке

2. Осуществление подготовки внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации:

- Изучение технического задания на подготовку внутридомовой системы отопления и горячего водоснабжения к сезонной эксплуатации

- Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда

- Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда

- Подбор и проверка материалов и инструментов в соответствии с полученным заданием

- Выполнение консервации системы отопления

- Выполнение ревизии запорно-регулировочной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения

- Выполнение промывки системы отопления

- Проведение гидравлического испытания системы отопления

- Устранение неисправностей в работе циркуляционных насосов, выявленных в процессе эксплуатации

- Подготовка к эксплуатации элеваторных и тепловых узлов в соответствии с требованиями технического регламента

- Подготовка к эксплуатации расширительных баков в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов

- Выполнение пробного протапливания в соответствии с требованиями технического регламента

- Выполнение наладки и регулировки системы отопления и отопительных приборов в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов

- Восстановление крепления трубопроводов и нагревательных приборов

- Устранение течи в трубопроводах, водонагревателях, приборах и арматуре

- Информирование работника более высокого уровня квалификации о выявленных неисправностях в установленном порядке

III. Права

Слесарь-сантехник ЖКХ имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Слесарь-сантехник ЖКХ несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015г. №1076н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |