# Должностная инструкция слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (2-3 разряд)

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2020г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2020г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность слесаря-электрика по ремонту электрооборудования назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и дополнительное образование по программе повышения квалификации, программе профессиональной переподготовки.

2. Опыт практической работы не требуется.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие группы допуска по электробезопасности, уровень которой зависит от класса обслуживаемой установки.

4. Назначение на должность слесаря-электрика по ремонту электрооборудования и освобождение от нее производится приказом директора организации.

5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования должен знать:

5.1. Правила технической эксплуатации электроустановок в пределах выполняемых работ

5.2. Правила охраны труда на рабочем месте в пределах выполняемых работ

5.3. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных случаях, специфичных для данной трудовой функции

5.4. Приемы основных видов слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ при выполнении трудовой функции

5.5. Простейшие инструменты и приспособления для сборки, разборки и очистки устройства

5.6. Меры пожарной профилактики при выполнении работ

5.7. Конструктивные особенности обслуживаемого узла

5.8. Методы практической обработки электротехнических материалов в пределах выполняемых работ

5.9. Основные сведения по электротехнике, необходимые для выполнения работы

5.10. Технологию выполнения работ

5.11. Физические и химические основы процессов пайки и лужения

5.12. Механические и электрохимические характеристики электротехнических материалов в пределах выполняемых работ

5.13. Химические особенности используемых при пайке и лужении флюсов в пределах выполняемых работ

5.14. Назначение, свойства и области применения электроизоляционных материалов в пределах выполняемых работ

5.15.  Способы сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ

5.16. Приспособления, используемые для сращивания проводов и жил кабеля в пределах выполняемых работ

5.17. Виды и области применения соединительных муфт в пределах выполняемых работ

5.18. Различные методы прокладывания провода или кабеля в пределах выполняемых работ

5.19. _____________________________________________________________________

6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подчиняется непосредственно _____________________.

7. На время отсутствия слесаря-электрика по ремонту электрооборудования (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности слесаря-электрика по ремонту электрооборудования входит:

1. Ремонт простых деталей и узлов электроаппаратов и электрических машин:

- Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь или механизм-устройство

- Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков

- Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку

- Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без демонтажа с электроустановки

- Демонтаж обслуживаемого устройства с электроустановки

- Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства

- Разборка устройства с применением простейших приспособлений

- Очистка, протирка, продувка или промывка устройства, просушка его

- Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из ремонтного комплекта

- Сборка устройства

- Монтировка снятого устройства на электроустановку

- Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда

- Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда

2. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами:

- Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на собираемое или ремонтируемое устройство

- Подготовка места выполнения работы

- Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы

- Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и сечения согласно конструкторской документации

- Выбор способа подключения проводника к оборудованию

- Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений - зачистка от изоляции, при необходимости очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж изолирующих компонентов на соединительных проводах

- Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами

- Визуальная проверка выполненного монтажа

- Изоляция мест подключения соединительных проводов

- Проверка работы собранной схемы

3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей:

- Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на схему, узел, электрическую машину или электроаппарат

- Подготовка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы

- Разделка сращиваемых концов провода или кабеля

- Подготовка проводов к лужению и пайке с использованием специальных приспособлений - зачистка от изоляции, очистка токоведущих жил от окислов и загрязнений

- Выполнение лужения, пайки

- Визуальная и при необходимости инструментальная проверка выполненного лужения или пайки

- Очистка места выполнения действия от остатков используемого флюса

- Зачистка места лужения или пайки от дефектов, препятствующих надежному изолированию места выполнения работы

- Изолирование мест выполнения пайки

4. Прокладка и сращивание электропроводов и кабелей; установка соединительных муфт, коробок:

- Знакомство с производственно-технологической документацией на выполняемые работы

- Подготовка и проверка материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы

- Подготовка места выполнения работы

- Установка соединительной коробки, введение в нее проводов

- Разделка сращиваемых концов провода или кабеля

- При необходимости подготовка проводов к сращиванию

- Сращивание проводов или токоведущих жил кабеля

- Изолирование мест сращивания проводов или токоведущих жил

- Монтировка кабельной муфты

- Монтировка проводов в соединительной коробке

- Проверка правильности монтажа

- Прокладка проводов или кабеля

III. Права

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию).

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Слесарь-электрик» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 сентября 2014г. №646н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2020г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2020г. |  |  |