# Должностная инструкция начальника котельной, работающей на твердом топливе

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2022г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2022г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность начальника котельной назначается лицо, имеющее высшее образование – бакалавриат, дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации, программе профессиональной переподготовки.

2. Опыт практической работы не менее одного года в области эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований);

- прохождение обучения по охране труда;

- наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II.

4. Назначение на должность начальника котельной и освобождение от нее производится приказом директора предприятия.

5. Начальник котельной должен знать:

5.1. Законодательные и нормативные правовые акты, распорядительные, нормативные и директивные документы, касающиеся эксплуатации котельного оборудования

5.2. Основы электротехники, гидравлики и теплотехники

5.3. Схемы тепло-, паро-, водопроводов котельной, принципы работы средств управления, защиты и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики

5.4. Технические характеристики и устройство котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов, инженерных сетей, зданий и сооружений

5.5. Свойства топлива и влияние качества топлива на процесс горения и теплопроизводительность котлоагрегатов

5.6. Технические условия на качество воды и способы ее очистки

5.7. Формы и методы организации производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении процесса выработки теплоносителя

5.8. Режимы работы, методы настройки и регулирования котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов, инженерных сетей

5.9. Принципы работы средств управления, защиты и сигнализации, контрольно-измерительных приборов и автоматики

5.10. Правила внутреннего трудового распорядка

5.11. Должностные инструкции подчиненных работников

5.12. Квалификационные требования к персоналу, осуществляющему деятельность по эксплуатации котлов на твердом топливе

5.13. Правила организации работы с персоналом на предприятии и в учреждениях энергопроизводства

5.14. Стандарты делопроизводства

5.15. Правила составления, хранения и учета исполнительной документации

5.16. Основы экономики, организации производства, труда и управления

5.17. Современные информационные технологии

5.18.  _____________________________________________________________________

6. Начальник котельной подчиняется непосредственно _____________________

7. На время отсутствия начальника котельной (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности начальника котельной входит:

1. Планирование и контроль деятельности по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе:

- Определение видов и номенклатуры текущих и перспективных объемов работ в котельной

- Планирование работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту котельной, работающей на твердом топливе

- Контроль проведения технического освидетельствования котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования и инженерных систем котельной

- Проверка хранения технической документации на котлоагрегаты, котельное и вспомогательное оборудование и инструкций заводов-изготовителей, относящихся к их монтажу и эксплуатации

- Проверка правильности ведения технической и эксплуатационной документации

- Осуществление приемки котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов котельной после капитального ремонта и монтажа

- Проведение обследования котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования совместно с органами Ростехнадзора и организация выполнения их предписаний

2. Организация технического и материального обеспечения эксплуатации котельной, работающей на твердом топливе:

- Определение потребностей в обновлении технологического и вспомогательного оборудования котельной, работающей на твердом топливе

- Организация оперативного контроля расхода топлива, электроэнергии и расходных материалов

- Проведение паспортизации и инвентаризации эксплуатируемого оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений котельной, работающей на твердом топливе

- Подготовка и осуществление мероприятий по освоению проектных мощностей котлоагрегатов, работающих на твердом топливе

- Обеспечение ввода в эксплуатацию нового оборудования систем комплексной механизации и автоматизации технологических процессов

3. Управление процессом эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе:

- Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА, инженерных сетей, зданий и сооружений котельной и обеспечение корректировки планов и графиков

- Организация безопасной работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, КИПиА, инженерных сетей в котельной, соблюдение правил технической эксплуатации

- Расследование причин аварий, отказов в работе котельного оборудования

- Организация разработки и внедрения организационно-технических мероприятий, направленных на повышение надежности работы котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования, КИПиА и трубопроводов, снижение потерь тепловой энергии и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов, сокращение простоев котлоагрегатов, котельного и вспомогательного оборудования в ремонте

- Организация рационализаторской и изобретательской работы, направленной на экономию материалов и запасных частей, внедрение прогрессивных форм организации труда и новой техники, аттестации и сертификации рабочих мест, использование резервов повышения производительности труда и снижения издержек производства

- Контроль соблюдения на территории котельной требований по экологической и санитарной безопасности

4. Организация работы с персоналом котельной, работающей на твердом топливе:

- Разработка должностных инструкций с учетом специфики производства, эксплуатации оборудования котельной, работающей на твердом топливе

- Контроль соблюдения персоналом правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

- Организация соблюдения установленного порядка допуска персонала к обслуживанию котлоагрегатов, оборудованию и трубопроводов котельной

- Подготовка приказов по персоналу согласно специфике выполняемых работ

- Представление предложений о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий

- Организация обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

- Контроль прохождения работниками котельной медицинских осмотров в соответствии с утвержденными графиками

- Ознакомление подчиненного персонала с инструкциями и квалификационно-разрядными документами

III. Права

Начальник котельной имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками котельной.

6. Осуществлять подбор и расстановку кадров котельной, производить их назначение и увольнение в установленном порядке.

7. Поощрять и налагать взыскания на работников котельной.

8.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Начальник котельной несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 192н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Начальник юридического отдела |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |