# Должностная инструкция мастера по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2022г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2022г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность мастера назначается лицо, имеющее среднее профессиональное образование по программе подготовки специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации, программе профессиональной переподготовки.

2. Опыт практической работы не менее одного года в области эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований);

- прохождение обучения по охране труда.

4. Назначение на должность мастера и освобождение от нее производится приказом директора предприятия.

5. Мастер должен знать:

5.1. Основы трудового законодательства

5.2. Основы теплотехники

5.3. Основы гидравлики

5.4. Правила эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей

5.5. Номенклатуру теплового оборудования и трубопроводов и их технические характеристики

5.6. Критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы тепловых сетей

5.7. Перспективы развития деятельности по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей

5.8. Оперативную схему теплового оборудования и коммуникаций (водяных, паровых), схему питьевого водоснабжения и водоотведения

5.9. Методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта трубопроводов и оборудования тепловых сетей

5.10. Правила передачи оборудования и трубопроводов на ремонт и приема после ремонта

5.11. Правила внутреннего трудового распорядка

5.12. Правила охраны труда при эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей

5.13. Правила противопожарного режима в Российской Федерации

5.14. Эксплуатационную документацию по технологическому и вспомогательному оборудованию

5.15. Стандарты делопроизводства (классификацию документов, порядок оформления, регистрацию, прохождение)

5.16. Положение о структурном подразделении

5.17.  _____________________________________________________________________

6. Мастер подчиняется непосредственно _____________________

7. На время отсутствия мастера (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности мастера входит:

1. Проверка технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей:

- Осмотр технического (в том числе коррозионного) состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей (насосных и дроссельных станций, камер, сооружений) от источников теплоснабжения до индивидуальных тепловых пунктов, фиксация результатов в отчетной документации

- Составление дефектных ведомостей и актов технического состояния трубопроводов и оборудования тепловых сетей

- Подготовка предложений для разработки мероприятий по предотвращению тепловых потерь на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей, формированию планов работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту трубопроводов и оборудования тепловых сетей

- Проверка исправности защитных устройств, ограждений, средств сигнализации, вентиляционных установок и устройств, степени освещения рабочих мест

- Проведение гидравлических, теплотехнических и технических испытаний тепловых сетей

2. Анализ и контроль процесса передачи тепловой энергии:

- Анализ несоответствия параметров теплоносителя и режимов работы оборудования установленным требованиям и факторам, влияющим на технико-экономические показатели работы трубопроводов и оборудования тепловых сетей, отражение результатов в отчетной документации

- Инвентаризация абонентов с целью выявления самовольного (безучетного) подключения мощностей потребителей тепловой энергии

- Контроль достоверности снятия показаний с приборов учета тепла производственным персоналом, осуществление записи в накопительной ведомости

- Проведение учета расхода тепловой энергии для расчетов теплоснабжающей организации с абонентами

- Анализ эффективности проводимых организационно-технических мероприятий по энергосбережению на трубопроводах и оборудовании тепловых сетей

- Паспортизация установленных на предприятии энергетических, электрических и природоохранных установок

- Контроль чистоты в тепловых пунктах, камерах, каналах, своевременного удаления воды из них, исправности дренажей и откачивающих средств

3. Осуществление работ по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей:

- Доведение производственному персоналу технических и энергетических характеристик и других показателей работы трубопроводов и оборудования тепловых сетей в форме режимных карт, таблиц, графиков или эксплуатационных инструкций

- Координация работы производственного персонала по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, металлоконструкций, сальниковых компенсаторов и другого оборудования тепловых сетей, согласно утвержденным планам-графикам

- Обеспечение исправной работы автоматических устройств и контрольно-измерительных приборов

- Проверка и испытание средств релейной защиты и автоматики, технического надзора за контрольно-измерительными, электротехническими и теплотехническими приборами оборудования и трубопроводов тепловых сетей

- Координация процесса установки, поверки и внедрения приборов и систем контроля и учета тепловой энергии на сетях теплоснабжающей организации

- Организация проведения работ по установке систем антикоррозионной защиты оборудования тепловых сетей

- Координация работ по выявлению, локализации и ликвидации аварий и повреждений, подготовке трубопроводов и оборудования тепловых сетей к новому отопительному сезону и эксплуатации в зимний период

4. Контроль соблюдения персоналом правил трудового распорядка, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

- Составление графиков проверки знаний у рабочих по охране труда и участие в проверке знаний

- Проведение производственного инструктажа рабочих и первичного инструктажа на рабочем месте вновь принятых на работу работников

- Обеспечение выдачи работникам средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами

- Допуск персонала к работе по нарядам-допускам, инструктирование исполнителей работ на рабочих местах

- Обеспечение соблюдения работниками производственной и трудовой дисциплины, чистоты и порядка на рабочих местах

- Организация первой помощи пострадавшему при несчастном случае, направление его в медицинское учреждение

- Ведение табеля учета рабочего времени персонала, выполняющего работы по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей

III. Права

Мастер имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

6. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

7.___________________________________________________________

IV. Ответственность

Мастер несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации трубопроводов и оборудования тепловых сетей» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 246н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Начальник юридического отдела |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |