# Должностная инструкция монтажника электрических подъемников

| наименование учреждения, |
| --- |
| организации |
| ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ | УТВЕРЖДАЮ |
|  | (директор; иное должностное лицо, |
| 00.00.2022г. № 00 | уполномоченное утверждать |
|  | должностную инструкцию) |
|  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  | 00.00.2022г. |  |  |

I. Общие положения

1. На должность монтажника электрических подъемников назначается лицо, имеющее профессиональное обучение по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки («Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций», «Монтажник электрических подъемников (лифтов)»).

2. Опыт практической работы не менее трех месяцев под руководством квалифицированного монтажника электрических подъемников.

3. Дополнительные требования:

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований);

- наличие распорядительного акта организации о допуске к выполнению работ;

- наличие документов, подтверждающих прохождение независимой оценки квалификации;

- наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II.

4. Назначение на должность монтажника электрических подъемников, а также освобождение от нее производится приказом руководителя организации.

5. Монтажник электрических подъемников должен знать:

5.1. Наименование и назначение основных узлов лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов

5.2. Назначение, порядок применения и проверки пригодности необходимых для выполнения работы инструмента, инвентаря, приспособлений, средств индивидуальной защиты

5.3. Порядок и технологию приемки оборудования

5.4. Устройство монтируемых лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов

5.5. Основы электротехники

5.6. Способы прокладки проводов

5.7. Порядок подключения электроаппаратуры

5.8. Приемы выполнения электромонтажных работ

5.9. Порядок монтажа подъемного оборудования (лифтов, платформ подъемных, поэтажных эскалаторов)

5.10. Назначение, приемы применения и проверки пригодности необходимых для выполнения работы контрольно-измерительных приборов, инструмента, инвентаря, приспособлений, средств индивидуальной защиты

5.11. Требования, предъявляемые к строительной части лифтов

5.12. Порядок и технология установки настилов

5.13. Требования, предъявляемые к материалам, используемым для изготовления настилов

5.14. Назначение, порядок применения и проверки пригодности необходимых для установки настилов инструмента, инвентаря, приспособлений, средств индивидуальной защиты

5.15. Инструкцию по охране труда для монтажника электрических подъемников

5.16. Производственную инструкцию для монтажника электрических подъемников

5.17. _____________________________________________________________________

6. Монтажник электрических подъемников подчиняется непосредственно ___________________.

7. На время отсутствия монтажника электрических подъемников (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее их исполнение.

8. ________________________________________________________________

II. Должностные обязанности

В обязанности монтажника электрических подъемников входит:

1. Приемка комплекта подъемного оборудования, подлежащего монтажу, в рамках:

- Вскрытие упаковки с оборудованием

- Проверка соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному листу на каждое место

- Осмотр состояния и проверка целостности упаковки, ящиков (мест) и проверка отсутствия повреждений оборудования

- Информирование лица, ответственного за производство работ, о выявленных повреждениях упаковки (ящиков, пакетов) и оборудования

2. Подготовка к монтажу подъемного оборудования:

- Разборка (демонтаж при замене лифта), сборка и установка простых электроаппаратов и арматуры электроосвещения

- Монтаж (демонтаж) электропроводки открытым способом, в ПВХ-трубах, коробах

- Установка стыковых планок на направляющие

- Укрупнение кронштейнов крепления направляющих, шунтов, датчиков

- Укрупнение обрамлений дверей шахты

- Разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки

3. Монтаж, демонтаж подмостей в лифтовой шахте:

- Выполнение работ по установке и снятию подмостей в шахте лифта

- Устранение дефектов подмостей с использованием ручного инструмента

- Изготовление подмостей из древесины с использованием ручного инструмента

III. Права

Монтажник электрических подъемников имеет право:

1. Запрашивать и получать необходимую информацию, а также материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

2. Повышать квалификацию, проходить переподготовку (переквалификацию)

3. Принимать участие в обсуждении вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4. Вносить предложения и замечания по вопросам улучшения деятельности на порученном участке работы.

5. Требовать от руководства организации оказания содействия, в том числе обеспечения организационно-технических условий и оформления установленных документов, необходимых для исполнения должностных обязанностей.

6. Принимать самостоятельные решения, руководствуясь квалификационными требованиями и должностными обязанностями

7. ___________________________________________________________

IV. Ответственность

Монтажник электрических подъемников несет ответственность:

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

4. ____________________________________________________________________

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с положениями (требованиями) Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями), профессионального стандарта «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 марта 2021г. №202н и иных нормативно–правовых актов, регулирующих трудовые отношения.

| Руководитель структурного подразделения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
| Юрисконсульт |  |  |  |  |
| (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |
| 00.00.2022г. |  |  |  |  |  |  |
| С инструкцией ознакомлен: |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | 00.00.2022г. |  |  |